2021-2025 建筑工程注册建筑师考试高频考点汇总（知识题+作图题）

适用：一级、二级建筑工程注册建筑师考试（知识题+作图题） 标注：2021—2025 为连续高频；单独年份为当年真题考过 说明：知识题侧重客观题高频考点，作图题侧重实操核心要点，贴合近年命题趋势（识图题占比提升、规范类考点增多）

## 第一部分：知识题高频考点（客观题专用）

### 一、建筑设计原理（知识题核心）

- 建筑物分类与构成：按用途（民用、工业、农业建筑）、层数/高度分类（低层/多层、高层、超高层界定）；建筑三大体系（结构、围护、设备体系）构成，考查年份：2021、2022、2023、2025

- 建筑设计程序：方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计各阶段核心要求及成果内容，考查年份：2021、2023、2024

- 室内物理环境：采光系数、天然光照度要求；室内声环境A声级标准及昼夜噪声限值，考查年份：2022、2023、2025

- 建筑设计基本原则：绿色建筑、可持续发展要求，全过程咨询服务相关理念，考查年份：2022、2024、2025

### 二、建筑史（中国+外国，知识题高频）

- 中国建筑史：古典建筑形制（斗拱、屋顶形式、院落布局）；明清宫殿、园林建筑特点，考查年份：2021、2023、2025

- 外国建筑史：古典建筑（古希腊、古罗马）核心特征；近现代建筑流派及代表作品，考查年份：2021、2022、2024

### 三、城市规划基础知识

- 城市规划层次：全国战略规划、流域规划、区域规划的划分及核心要求，考查年份：2022、2023、2024

- 场地规划基础：场地选址、地形利用、交通组织的基本原则，考查年份：2021、2024、2025

### 四、工程建设标准规范（知识题占比最高）

- 建筑防火规范：建筑耐火等级划分、防火分区面积限制、安全疏散距离要求，考查年份：2021—2025

- 抗震设计规范：抗震设防烈度相关要求；砌体结构、钢筋混凝土结构抗震构造要点，考查年份：2021、2023、2024、2025

- 民用建筑设计统一标准：建筑高度计算、日照标准、无障碍设计要求，考查年份：2021、2022、2023、2025

- 专项规范应用：住宅、公共建筑（医院、学校、图书馆）专项设计规范核心要点，考查年份：2022、2023、2024

### 五、建筑材料与构造

- 常用建筑材料：水泥、钢材、砌体材料、防水材料的核心性能指标及适用场景，考查年份：2021、2022、2024、2025

- 建筑构造：墙体、屋面、门窗、地面构造要点；防渗、保温构造要求，考查年份：2021、2023、2024、2025

### 六、建筑经济、施工与设计业务管理

- 设计业务管理：注册建筑师权利与义务、继续教育要求，考查年份：2021、2023、2025

- 工程经济与合同：工程量清单计价、综合单价组成；设计合同签订及履行要点，考查年份：2022、2024、2025

- 施工管理：施工招投标、工程总承包管理基本要求，考查年份：2021、2023、2024

### 七、建筑物理与建筑设备

- 建筑设备：给水排水、供电、暖通系统组成及设计基本要求，考查年份：2022、2023、2024

- 建筑物理：热工性能、隔声降噪设计要点，考查年份：2021、2024、2025

## 第二部分：作图题高频考点（实操题专用）

### 一、场地设计（作图题基础）

- 场地总平面布置：建筑布局、道路系统（出入口、停车场）、绿化布置、场地排水设计，考查年份：2021—2025

- 场地地形与竖向设计：地形坡度利用、土方平衡、场地防洪设计要点，考查年份：2021、2023、2025

- 场地消防与安全：消防车道布置、防火间距控制、安全疏散场地设计，考查年份：2022、2023、2024

### 二、建筑方案设计（作图题核心）

- 公共建筑方案设计：医院、学校、图书馆、旅馆、文化建筑等常用类型的功能分区、流线组织，考查年份：2021—2025

- 建筑平面与空间布局：房间布置、采光通风设计、无障碍设计落实，考查年份：2021、2022、2024、2025

- 建筑造型与立面设计：与场地环境协调、造型简洁合理，符合建筑功能需求，考查年份：2022、2023、2024

- 旧建筑改扩建：原有建筑保护、新旧建筑衔接设计要点，考查年份：2021、2023、2025

### 三、建筑技术设计（作图题重点）

- 建筑结构布置：框架、剪力墙结构布置原则；梁柱节点构造、楼板布置要点，考查年份：2021、2023、2024、2025

- 建筑构造详图：墙体、屋面、门窗、楼梯构造详图绘制要点，符合规范要求，考查年份：2021、2022、2023、2025

- 设备管线布置：给水排水、电气、暖通管线综合布置，避免管线冲突，考查年份：2022、2024、2025

### 四、作图题通用要求（高频易错点）

- 图纸规范：图线、图例、尺寸标注、文字说明符合考试要求，考查年份：2021—2025

- 合规性把控：严格遵循现行工程建设规范，避免违反强制性条文，考查年份：2021—2025

- 任务书落实：精准解读作图任务书，全面覆盖题目要求，不遗漏核心考点，考查年份：2021—2025

## 使用说明

- 标注 2021—2025 为超高频必背，每年必考类似考点，知识题侧重记忆、作图题侧重实操练习；

- 答题建议：知识题抓关键词、区分易混规范条款；作图题先解读任务书、再梳理方案，确保合规性和完整性；

- 可直接复制到 Word，调整字号、排版后即可打印背诵，适配纸质备考需求；

- 知识题中规范类考点需结合现行规范复习，作图题需结合真题练习，掌握绘图技巧和时间分配。