建筑工程施工管理制度

（质量管控类）

## 1. 工程质量管理总则制度

第一章 总则

第一条 为规范本建筑工程项目质量管理工作，明确质量管理责任，确保工程质量符合国家现行规范、行业标准及项目合同约定，保障工程结构安全、使用功能达标，依据《建设工程质量管理条例》《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关法律法规、规范标准，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目所有施工环节、所有参与施工的管理人员、技术人员、施工班组及分包单位，覆盖工程从施工准备、施工过程到竣工验收、移交的全过程质量管理。

第三条 工程质量管理遵循“质量第一、预防为主、全员参与、全程管控、持续改进”的核心原则，实行“项目经理负总责、技术负责人牵头、质量员具体落实、各岗位协同配合”的管理体系，将质量责任层层分解、落实到人。

第四条 项目部所有人员及分包单位必须树立“质量终身责任制”意识，严格遵守本制度及相关规范标准，杜绝违规操作、敷衍施工，确保工程质量可控、可追溯。

第二章 质量管理目标

第五条 本项目工程质量总体目标：确保工程一次性验收合格，达到国家建筑工程施工质量验收统一标准，杜绝一般及以上质量事故，减少质量通病，力争达到优良工程标准（若合同有约定，按合同要求执行）。

第六条 分项目标：

1.  原材料、构配件、设备进场验收合格率100%，严禁不合格材料用于工程施工；

2.  隐蔽工程验收合格率100%，未经验收合格不得进入下一道工序；

3.  分部分项工程验收合格率100%，质量评定达到相关标准要求；

4.  质量通病治理达标率95%以上，减少质量投诉及返工损失；

5.  竣工验收一次性通过，工程资料完整、规范，符合归档要求。

第三章 质量管理职责

第七条 项目经理：对本项目工程质量负总责，负责贯彻落实公司质量管理要求，统筹协调质量管理工作，审批质量管理相关文件，督促质量隐患整改，组织处理重大质量问题。

第八条 技术负责人：牵头负责质量管理工作，组织编制质量管理相关方案、措施，开展技术交底、图纸会审，指导质量管控工作，解决施工中的质量技术难题，审核质量验收资料。

第九条 质量员：具体负责施工现场质量管控，开展质量巡检、旁站、平行检验，负责原材料、构配件、设备进场验收、取样送检监督，组织隐蔽工程、分部分项工程验收，记录质量管控情况，下达质量整改通知，跟踪整改落实。

第十条 施工员：负责施工过程质量控制，严格按照施工方案、技术交底组织施工，指导施工班组规范作业，纠正违规操作，配合质量员开展质量验收及隐患整改工作。

第十一条 资料员：负责质量资料的收集、整理、归档，确保质量资料与施工进度同步、完整、规范，为质量验收及追溯提供依据。

第十二条 分包单位：严格遵守项目部质量管理要求，落实自身质量责任，配备专职质量管理人员，接受项目部的质量监督、检查，及时整改质量隐患。

第十三条 施工班组：严格按照施工规范、技术交底作业，做好班组自检，及时上报施工中的质量问题，配合质量检查及整改工作。

第四章 质量管理要求

第十四条 施工准备阶段质量管理：严格开展图纸会审、设计交底，编制完善的施工组织设计及专项施工方案，做好技术交底，检查施工机械设备、人员资质，确保施工条件满足质量要求。

第十五条 施工过程质量管理：严格执行原材料进场验收、取样送检制度，加强工序质量控制，落实隐蔽工程、分部分项工程验收制度，开展质量巡检、旁站、平行检验，及时发现并整改质量隐患。

第十六条 竣工验收阶段质量管理：严格按照验收规范开展竣工验收，全面核查工程质量及资料完整性，整改验收中发现的问题，确保工程符合验收标准后，方可办理移交手续。

第十七条 质量追溯管理：建立质量台账，详细记录施工过程中的质量管控情况、验收记录、整改情况，实现工程质量全程可追溯；对质量问题实行闭环管理，确保问题整改到位。

第五章 奖惩与责任追究

第十八条 对在质量管理工作中表现突出、质量控制到位的班组、个人及分包单位，给予通报表扬及相应经济奖励；对达到优良工程标准的，按公司相关规定给予额外奖励。

第十九条 对违反本制度规定，违规操作、敷衍施工，导致质量隐患、质量问题或质量事故的，责令限期整改，给予通报批评及经济处罚；情节严重的，清退出场；构成质量事故的，追究相关人员责任，上报公司及相关主管部门处理。

第六章 附则

第二十条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第二十一条 本制度自发布之日起执行。

## 2. 图纸会审、设计交底管理制度

第一章 总则

第一条 为规范图纸会审、设计交底工作，确保施工图纸准确、完整、符合现场施工条件，明确设计意图、技术要求及施工重点、难点，避免因图纸问题导致质量隐患、工期延误及成本增加，依据相关规范标准，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目所有施工图纸（含设计变更图纸）的会审及设计交底工作，参与单位包括建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及相关分包单位，参与人员包括各方技术负责人、专业技术人员。

第三条 图纸会审、设计交底工作应在施工准备阶段完成，原则上在施工组织设计审批通过后、正式施工前开展；设计变更图纸应在收到变更文件后7日内完成会审及交底，确保不影响施工进度。

第四条 图纸会审、设计交底工作遵循“统一组织、分工负责、细致核查、明确责任”的原则，确保图纸问题早发现、早解决，设计意图早明确、早落实。

第二章 图纸会审管理

第五条 图纸会审准备：

1.  施工单位在收到施工图纸后，由技术负责人组织项目部技术人员、施工员、质量员等相关人员，对图纸进行全面研读，熟悉设计意图、技术要求、结构形式、材料规格等内容；

2.  各专业技术人员针对本专业图纸，核查图纸的完整性、准确性、规范性，梳理图纸中存在的疑问、矛盾、遗漏及与现场施工条件不符的问题，汇总形成图纸会审疑问清单；

3.  施工单位提前3将图纸会审疑问清单提交给建设单位、设计单位、监理单位，便于各方提前熟悉问题、准备回复意见。

第六条 图纸会审组织与流程：

1.  图纸会审由建设单位牵头组织，监理单位、施工单位配合，设计单位负责答疑；

2.  会审会议应明确会议时间、地点、参与人员，提前通知各方参会；

3.  会议流程：施工单位汇报图纸研读情况及疑问清单，设计单位针对疑问进行答疑、说明，各方共同讨论解决图纸中存在的问题，明确修改意见及落实方式；

4.  图纸会审应重点核查以下内容：

（1）图纸是否完整、齐全，图纸编号、版本是否一致，设计说明是否清晰、完整；

（2）图纸中的设计参数、尺寸、标高、做法是否准确，各专业图纸（建筑、结构、水电、暖通等）之间是否协调、无矛盾；

（3）设计方案是否符合国家规范、行业标准及项目合同约定，是否满足现场施工条件、施工工艺要求；

（4）图纸中的重点、难点部位，是否有明确的施工技术要求及措施；

（5）原材料、构配件、设备的规格、型号、性能要求是否明确，是否便于采购、施工；

（6）是否存在影响工程质量、安全、进度及成本的设计问题。

第七条 图纸会审记录：

1.  图纸会审会议应有专人记录，记录内容包括会议时间、地点、参与人员、疑问内容、答疑意见、修改要求及落实责任方、落实期限；

2.  图纸会审记录需经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方签字确认，作为施工依据及工程资料归档；

3.  设计单位根据会审意见，对图纸进行修改完善的，需出具设计变更文件，经各方确认后执行；

4.  图纸会审记录及设计变更文件，由资料员及时整理归档，发放至各相关岗位及分包单位，确保施工人员准确掌握修改后的图纸要求。

第三章 设计交底管理

第八条 设计交底准备：

1.  设计交底在图纸会审完成后开展，由设计单位牵头准备交底资料，明确设计意图、设计原则、技术要求、施工重点、难点及注意事项；

2.  施工单位、监理单位提前熟悉图纸会审记录及设计变更文件，梳理需要进一步明确的设计问题，准备交底时的咨询内容。

第九条 设计交底组织与流程：

1.  设计交底由建设单位牵头组织，设计单位负责交底，监理单位、施工单位及分包单位参与；

2.  交底流程：设计单位介绍工程设计概况、设计意图、设计标准、各专业设计要点，重点说明施工重点、难点部位的设计要求及施工注意事项；各方针对设计内容提出疑问，设计单位进行答疑；明确设计交底的核心要求及落实措施。

3.  设计交底应重点明确以下内容：

（1）工程整体设计思路、结构形式、使用功能及设计亮点；

（2）各专业施工的技术要求、工艺标准、质量控制要点；

（3）图纸中容易误解、容易出现质量问题的部位及防范措施；

（4）设计变更的内容、原因及施工注意事项；

（5）特殊部位、特殊工艺的设计要求及施工指导；

（6）工程质量验收的设计标准及要求。

第十条 设计交底记录：

1.  设计交底应有专人记录，记录内容包括交底时间、地点、参与人员、交底内容、答疑意见、各方确认意见；

2.  设计交底记录需经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方签字确认，作为施工依据及工程资料归档；

3.  交底记录由资料员及时整理归档，发放至各相关岗位及分包单位，组织施工人员学习交底内容，确保设计意图及技术要求落实到每一道施工工序。

第四章 责任与要求

第十一条 施工单位应严格按照图纸会审记录、设计交底要求及修改后的图纸施工，严禁擅自修改设计图纸；如需变更设计，需按设计变更管理制度办理手续。

第十二条 设计单位应及时解答施工过程中出现的设计相关问题，配合做好设计变更、技术指导工作，对设计图纸的准确性、完整性负责。

第十三条 监理单位应监督图纸会审、设计交底工作的落实，督促施工单位严格按照会审意见、交底要求施工，对施工过程中的设计执行情况进行监督检查。

第十四条 参与图纸会审、设计交底的人员，应认真履行职责，细致核查图纸、积极参与讨论，确保图纸问题得到有效解决，设计意图得到准确传达。

第十五条 因图纸会审不细致、设计交底不到位，导致施工中出现质量问题、工期延误的，追究相关参与人员责任；因施工单位未按会审意见、交底要求施工，导致质量问题的，由施工单位承担全部责任。

第五章 附则

第十六条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第十七条 本制度自发布之日起执行。

## 3. 施工组织设计、专项方案审批管理制度

第一章 总则

第一条 为规范施工组织设计、专项施工方案的编制、审核、审批流程，确保施工组织设计、专项施工方案科学、合理、可行，指导现场施工有序开展，保障工程质量、安全及进度，依据相关规范标准，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目施工组织设计及所有专项施工方案（含危险性较大的分部分项工程专项施工方案）的编制、审核、审批、实施及修订管理。

第三条 施工组织设计是指导项目整体施工的纲领性文件，专项施工方案是指导具体分部分项工程、特殊工艺、危险性较大工程施工的专项文件，必须严格按照规范要求编制、审核、审批，未经审批合格不得实施。

第四条 施工组织设计、专项施工方案的编制、审核、审批遵循“科学编制、严格审核、分级审批、动态管理”的原则，结合项目实际施工条件、工艺要求，确保方案的针对性、可操作性及安全性。

第二章 施工组织设计管理

第五条 施工组织设计编制：

1.  施工组织设计由项目部技术负责人牵头编制，施工员、质量员、安全员、资料员等相关人员配合，结合项目工程概况、施工条件、合同要求、规范标准编制；

2.  施工组织设计应包含以下核心内容：工程概况、施工总体部署、施工进度计划、施工准备工作、主要施工方法及工艺、质量保证措施、安全保证措施、文明施工及环保措施、资源配置计划（人员、机械设备、物资）、应急预案等；

3.  编制应科学、合理，符合现场施工实际，兼顾质量、安全、进度、成本，突出针对性和可操作性，避免形式化。

第六条 施工组织设计审核、审批：

1.  施工组织设计编制完成后，首先由项目部内部审核，由项目经理组织技术负责人、施工员、质量员、安全员等相关人员审核，提出审核意见，编制人员根据审核意见修改完善；

2.  内部审核合格后，提交监理单位审核，监理单位总监理工程师组织专业监理工程师审核，提出审核意见，施工单位根据审核意见进一步修改完善；

3.  监理单位审核合格后，提交建设单位审批，建设单位项目负责人组织相关人员审批，审批合格后，方可正式实施；

4.  施工组织设计审批流程需留存完整记录，审批文件需经各方签字确认，作为工程资料归档。

第七条 施工组织设计实施与修订：

1.  施工组织设计审批合格后，由技术负责人组织项目部所有人员及分包单位学习，明确施工总体部署、技术要求及各项保证措施，确保每位施工人员掌握方案内容；

2.  施工过程中，应严格按照施工组织设计执行，不得擅自更改施工总体部署、主要施工方法及工艺；

3.  当工程概况、施工条件、设计变更、合同要求等发生重大变化，导致施工组织设计无法适应现场施工时，由技术负责人牵头组织修订，修订后按原审核、审批流程重新审核、审批，审批合格后方可执行；

4.  施工组织设计的修订记录、重新审批文件，由资料员及时整理归档。

第三章 专项施工方案管理

第八条 专项施工方案编制范围：

1.  危险性较大的分部分项工程：包括基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程及支撑体系、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程、爆破工程等，必须编制专项施工方案；

2.  特殊工艺、特殊部位工程：包括屋面防水工程、保温工程、装饰装修工程、机电安装工程等，根据施工难度及规范要求，编制专项施工方案；

3.  其他需要编制专项施工方案的工程：根据项目实际情况，由技术负责人确定是否编制专项施工方案。

第九条 专项施工方案编制：

1.  专项施工方案由项目部技术负责人牵头，结合具体工程特点、施工条件、规范标准，组织相关专业技术人员编制；

2.  专项施工方案应包含以下核心内容：工程概况、编制依据、施工准备、施工流程、施工方法及工艺、质量控制措施、安全保证措施、文明施工措施、应急预案、计算书及相关图纸等；

3.  危险性较大的分部分项工程专项施工方案，还应包含危险源辨识、风险评估、安全验算等内容，确保方案的安全性、可行性；

4.  编制应针对性强，结合具体工程的实际情况，明确施工步骤、技术要点、质量及安全控制重点，具有可操作性。

第十条 专项施工方案审核、审批：

1.  专项施工方案编制完成后，由项目部内部审核，项目经理组织技术负责人、施工员、质量员、安全员等相关人员审核，提出审核意见，编制人员修改完善；

2.  内部审核合格后，提交监理单位审核，总监理工程师组织专业监理工程师审核，提出审核意见，施工单位修改完善；

3.  监理单位审核合格后，提交建设单位审批，建设单位项目负责人审批合格后，方可实施；

4.  危险性较大的分部分项工程专项施工方案，经建设单位、监理单位审批合格后，还需按规定组织专家论证（若规范要求），专家论证通过后，方可正式实施；

5.  专项施工方案审批流程需留存完整记录，审批文件、专家论证意见（如有）需经各方签字确认，作为工程资料归档。

第十一条 专项施工方案实施与修订：

1.  专项施工方案审批合格后，由技术负责人组织施工班组、施工人员进行技术交底，明确施工流程、技术要点、质量及安全控制措施，确保施工人员严格按方案施工；

2.  施工过程中，质量员、安全员全程监督，检查方案的执行情况，严禁擅自更改施工流程、施工方法及安全措施；

3.  当施工条件、设计变更、现场实际情况发生变化，导致专项施工方案无法执行时，由技术负责人牵头组织修订，修订后按原审核、审批流程重新审核、审批（专家论证的方案，修订后需重新组织专家论证），审批合格后方可执行；

4.  专项施工方案的修订记录、重新审批文件、专家论证意见（如有），由资料员及时整理归档。

第四章 责任与追究

第十二条 技术负责人对施工组织设计、专项施工方案的编制质量负责，确保方案科学、合理、符合规范及现场实际；编制人员未按要求编制方案，导致方案存在漏洞、无法指导施工的，给予批评教育及经济处罚。

第十三条 审核、审批人员应认真履行审核、审批职责，严格核查方案的针对性、可行性、安全性，对审核、审批不严导致方案违规实施的，追究相关人员责任。

第十四条 施工人员未按审批合格的施工组织设计、专项施工方案施工，擅自更改施工流程、方法的，责令立即整改，给予通报批评及经济处罚；导致质量隐患、安全事故的，追究相关人员责任。

第十五条 未按规定编制、审核、审批施工组织设计、专项施工方案，或方案未经审批擅自实施的，责令立即停工整改，给予相关责任人通报批评及经济处罚；造成质量、安全事故的，上报公司及相关主管部门处理。

第五章 附则

第十六条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第十七条 本制度自发布之日起执行。

## 4. 原材料、构配件、设备进场验收管理制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目原材料、构配件、设备的进场验收管理，确保进场物资符合国家规范、行业标准及项目合同约定，杜绝不合格物资用于工程施工，保障工程质量，依据相关规范标准，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目所有进场的原材料（水泥、砂石、钢筋、砖、防水材料等）、构配件（预制构件、门窗、管材等）、施工机械设备（塔吊、施工电梯、挖掘机等）及周转材料的进场验收工作，所有采购人员、材料员、质量员、施工员及分包单位相关人员均需严格遵守。

第三条 原材料、构配件、设备进场验收遵循“谁采购、谁负责，谁验收、谁签字，不合格不进场、不使用”的原则，实行“双人验收、全程记录”的管理机制，确保进场物资质量可控。

第四条 材料员负责进场物资的统筹管理，质量员负责进场物资的质量验收，施工员配合验收，共同做好验收记录，确保验收工作规范、有序。

第二章 进场验收准备

第五条 物资进场前，采购人员需提前通知材料员、质量员，告知物资名称、规格、型号、数量、生产厂家、进场时间、运输车辆信息等，便于做好验收准备。

第六条 验收人员需提前准备验收所需的工具、设备（如卷尺、天平、检测仪器等），熟悉物资的相关规范标准、合同约定要求，明确验收重点。

第七条 物资进场时，需随车携带产品合格证、检验报告、出厂证明、生产日期等相关资料，无相关资料的，暂不进行验收，责令采购人员补充资料后再验收。

第三章 进场验收流程与要求

第八条 原材料进场验收：

1.  外观检查：验收人员对原材料的外观、规格、型号、颜色、包装等进行检查，查看是否存在破损、变形、锈蚀、变质、规格不符等问题；

2.  数量核对：对照采购合同、送货单，核对原材料的数量，确保进场数量与合同、送货单一致，严禁短缺、冒领；

3.  资料核查：核查原材料的产品合格证、检验报告、出厂证明等资料，确保资料齐全、真实、有效，与进场原材料的规格、型号、生产厂家一致；

4.  抽样检测：对需要进行抽样送检的原材料（如钢筋、水泥、砂石、防水材料等），由质量员按规范要求抽样，委托具备资质的检测机构进行检测，检测合格后方可验收合格；

5.  验收确认：外观检查、数量核对、资料核查（抽样检测合格后）均合格的，由材料员、质量员共同签字确认，填写《原材料进场验收记录》；验收不合格的，责令退场，严禁进场使用，并通知采购人员更换合格物资。

第九条 构配件进场验收：

1.  外观检查：检查构配件的外观质量，查看是否存在破损、裂缝、变形、锈蚀、表面缺陷等问题，确保构配件外观符合规范要求；

2.  规格型号核对：对照采购合同、送货单，核对构配件的规格、型号、尺寸、材质等，确保与合同约定一致；

3.  资料核查：核查构配件的产品合格证、出厂检验报告、安装说明书等资料，确保资料齐全、真实、有效；

4.  抽样检测（如有）：对需要进行抽样检测的构配件，按规范要求抽样送检，检测合格后方可验收；

5.  验收确认：各项检查均合格的，由材料员、质量员签字确认，填写《构配件进场验收记录》；不合格的，责令退场，严禁使用。

第十条 施工机械设备进场验收：

1.  设备外观检查：检查机械设备的外观、型号、规格，查看是否存在破损、锈蚀、部件缺失等问题，确保设备外观完好；

2.  资质资料核查：核查机械设备的出厂合格证、检测报告、备案证明、操作人员资质证书等资料，确保资料齐全、有效，设备符合相关标准，操作人员持证上岗；

3.  性能检测：由专业人员对机械设备的性能进行调试、检测，查看设备运行是否正常，各项指标是否符合要求，确保设备能够正常投入使用；

4.  验收确认：外观检查、资料核查、性能检测均合格的，由材料员、质量员、安全员共同签字确认，填写《机械设备进场验收记录》；不合格的，责令退场，整改合格后重新验收。

第十一条 周转材料进场验收：

1.  外观检查：检查周转材料（脚手架、模板、扣件等）的外观，查看是否存在破损、变形、锈蚀、老化等问题，确保能够满足施工使用要求；

2.  数量核对：对照租赁协议、送货单，核对周转材料的数量、规格，确保数量准确；

3.  质量检查：检查周转材料的质量，查看是否存在安全隐患（如扣件松动、模板开裂等），确保使用安全；

4.  验收确认：各项检查合格的，由材料员、质量员签字确认，填写《周转材料进场验收记录》；不合格的，责令退场，严禁使用。

第四章 验收记录与归档

第十二条 所有进场物资的验收，均需填写对应的验收记录，记录内容包括物资名称、规格、型号、数量、生产厂家、进场时间、验收时间、验收项目、验收结果、验收人员签字、备注等，确保记录完整、准确。

第十三条 验收记录由材料员整理，及时提交资料员归档，归档资料包括验收记录、产品合格证、检验报告、检测报告等相关资料，确保资料与验收记录对应，可追溯。

第十四条 验收记录需妥善保管，严禁涂改、伪造，作为工程质量验收及追溯的重要依据。

第五章 责任与追究

第十五条 采购人员采购不合格物资，或未提供完整的物资相关资料，导致验收不合格的，追究采购人员责任，承担相应的经济损失；情节严重的，给予通报批评及处罚。

第十六条 验收人员未履行验收职责，未严格按要求进行验收，导致不合格物资进场、使用的，给予通报批评及经济处罚；造成质量隐患、质量事故的，追究相关人员责任。

第十七条 施工人员擅自使用未经验收或验收不合格的原材料、构配件、设备的，责令立即停工整改，给予通报批评及经济处罚；导致质量、安全事故的，追究相关人员责任。

第十八条 分包单位进场的物资，需按本制度要求进行验收，由项目部材料员、质量员监督验收，分包单位未按要求验收或使用不合格物资的，责令整改，给予经济处罚；造成损失的，由分包单位承担。

第六章 附则

第十九条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第二十条 本制度自发布之日起执行。

## 5. 材料取样、送检、见证取样管理制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目原材料、构配件、施工试验的取样、送检及见证取样工作，确保检测数据真实、准确、有效，为工程质量控制提供科学依据，杜绝不合格材料、构配件用于工程施工，依据《建设工程质量检测管理办法》《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规范标准，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目所有需要进行取样、送检及见证取样的原材料（水泥、钢筋、砂石、防水材料等）、构配件、施工试验（混凝土试块、砂浆试块、钢筋焊接接头等），所有质量员、材料员、施工员、见证取样人员及分包单位相关人员均需严格遵守。

第三条 取样、送检、见证取样工作遵循“规范取样、见证到位、及时送检、数据真实”的原则，实行“见证取样、专人送检、全程追溯”的管理机制，确保检测结果能够真实反映工程质量。

第四条 明确见证取样人员（由监理单位专业监理工程师担任）、取样人员（由项目部质量员或专业技术人员担任）、送检人员（由项目部指定专人担任），明确各方职责，落实工作责任。

第二章 取样管理

第五条 取样范围：

1.  原材料：水泥、钢筋及焊接接头、砂石、砖、防水材料、保温材料、外加剂等，按规范要求需取样检测的原材料；

2.  构配件：预制构件、门窗、管材等，按规范要求需取样检测的构配件；

3.  施工试验：混凝土试块、砂浆试块、钢筋焊接及机械连接接头、防水工程试验、回填土压实度等施工过程中的试验项目。

第六条 取样要求：

1.  取样人员必须具备相应的专业知识，熟悉取样规范及要求，严格按国家现行规范、标准及设计要求取样；

2.  取样必须在见证取样人员在场见证的情况下进行，严禁未经见证擅自取样；

3.  取样数量、取样方法、取样部位必须符合规范要求，确保样品具有代表性，严禁弄虚作假、少取、漏取；

4.  取样完成后，取样人员、见证取样人员共同对样品进行封样，粘贴封条，注明样品名称、规格、型号、取样日期、取样部位、生产厂家、取样数量等信息，双方签字确认；

5.  不同种类、不同规格、不同厂家的物资，需分别取样，不得混合取样。

第七条 取样记录：

取样完成后，取样人员及时填写《取样记录》，记录内容包括样品名称、规格、型号、生产厂家、取样日期、取样部位、取样数量、取样方法、见证人员、取样人员签字等，确保记录完整、准确，与封样信息一致。

第三章 见证取样管理

第八条 见证取样人员职责：

1.  负责对取样过程进行全程见证，监督取样人员按规范要求取样，确保取样过程规范、样品真实有效；

2.  对取样样品进行封样，与取样人员共同签字确认，确保样品不被替换、篡改；

3.  监督送检人员及时将样品送至具备资质的检测机构，确保样品在规定时间内送检；

4.  跟踪检测结果，及时将检测报告反馈给项目部，对不合格检测结果及时督促整改；

5.  做好见证取样记录，整理归档见证取样相关资料。

第九条 见证取样要求：

1.  见证取样人员必须全程在场，不得擅自离开取样现场，严禁委托他人代为见证；

2.  见证取样人员需对取样的规范性、样品的代表性负责，发现取样人员违规取样的，立即制止，并要求重新取样；

3.  封样后，见证取样人员需监督样品妥善保管，严禁样品损坏、丢失、替换；

4.  见证取样记录需与取样记录、检测报告对应，确保全程可追溯。

第四章 送检管理

第十条 送检机构要求：

1.  送检机构必须具备相应的检测资质，且在当地建设行政主管部门备案，严禁将样品送至无资质、未备案的检测机构；

2.  检测机构需具备完善的检测设备、专业的检测人员，确保检测数据真实、准确、有效。

第十一条 送检要求：

1.  取样、封样完成后，送检人员需在24小时内（特殊样品按规范要求时间）将样品送至指定的检测机构，不得拖延、积压；

2.  送检人员需携带取样记录、见证取样记录、样品封样单及相关资料（产品合格证、检验报告等），一并提交给检测机构；

3.  送检人员需与检测机构办理样品交接手续，填写《样品交接记录》，明确样品名称、规格、数量、送检日期等信息，双方签字确认；

4.  送检人员需跟踪检测进度，及时领取检测报告，确保检测报告及时反馈给项目部质量员及见证取样人员。

第十二条 检测报告管理：

1.  检测报告领取后，质量员及时对检测结果进行核查，查看检测结果是否合格，检测数据是否符合规范要求；

2.  检测结果合格的，检测报告由资料员及时整理归档，作为工程质量验收的依据；

3.  检测结果不合格的，质量员立即上报技术负责人、项目经理，同时通知见证取样人员、采购人员，责令停止使用该批次物资或停止相关施工工序，组织分析不合格原因，采取整改措施（如重新取样送检、更换物资等），整改完成后重新取样送检，直至检测合格；

4.  不合格检测报告及整改记录、重新检测报告，一并由资料员整理归档，确保全程可追溯。

第五章 责任与追究

第十三条 取样人员未按规范要求取样，或未经见证擅自取样，或弄虚作假、篡改样品的，给予通报批评及经济处罚；导致检测结果失真、工程质量隐患的，追究相关人员责任。

第十四条 见证取样人员未履行见证职责，擅自离开取样现场，或未对样品封样、签字确认，导致样品被替换、篡改的，给予通报批评；造成检测结果失真的，追究相关责任。

第十五条 送检人员未及时送检，或送检过程中损坏、丢失样品，导致检测工作无法正常进行的，给予批评教育及经济处罚；造成损失的，承担相应责任。

第十六条 未按规定进行取样、送检、见证取样，或使用检测不合格的原材料、构配件，或未对不合格检测结果进行整改的，责令立即停工整改，给予相关责任人通报批评及经济处罚；造成质量事故的，上报公司及相关主管部门处理。

第十七条 分包单位未按本制度要求进行取样、送检、见证取样的，由项目部责令整改，给予经济处罚；造成质量隐患或损失的，由分包单位承担全部责任。

第六章 附则

第十八条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第十九条 本制度自发布之日起执行。

## 6. 隐蔽工程验收管理制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目隐蔽工程验收管理，确保隐蔽工程质量符合国家规范、行业标准及项目合同约定，杜绝隐蔽工程质量隐患，保障工程结构安全及使用功能，依据《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规范标准，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目所有隐蔽工程的验收工作，包括地基基础、主体结构、墙体、屋面、防水、机电安装等施工过程中，被后续工序覆盖、无法直接检查的工程部位，所有施工员、质量员、技术负责人、监理单位相关人员及分包单位均需严格遵守。

第三条 隐蔽工程验收遵循“先自检、后验收，未验收合格、不进入下一道工序”的原则，实行“班组自检、项目部复检、监理验收”的三级验收机制，确保验收工作规范、全面、到位。

第四条 隐蔽工程验收工作由质量员牵头组织，施工员、技术负责人配合，监理单位见证验收，确保验收结果真实、有效，验收记录完整、规范。

第二章 隐蔽工程验收范围

第五条 本项目隐蔽工程验收范围主要包括：

1.  地基基础工程：基坑开挖、地基处理、基础钢筋绑扎、基础混凝土浇筑、桩基施工等；

2.  主体结构工程：梁、板、柱、墙的钢筋绑扎、预埋件安装、混凝土浇筑等；

3.  墙体工程：墙体拉结筋安装、墙体保温层铺设、墙体预埋件等；

4.  屋面工程：屋面保温层、防水层、找平层铺设，屋面预埋件安装等；

5.  防水工程：卫生间、厨房、阳台等部位的防水层铺设、节点处理等；

6.  机电安装工程：管线铺设、管线连接、设备基础预埋、接地装置安装等；

7.  其他隐蔽工程：预埋件安装、预埋螺栓安装、回填土压实等，按规范要求需进行隐蔽验收的工程部位。

第三章 隐蔽工程验收流程

第六条 班组自检：

1.  隐蔽工程施工完成后，施工班组负责人组织班组施工人员进行自检，对照施工规范、技术交底及设计要求，检查工程质量、施工工艺、尺寸偏差等是否符合要求；

2.  自检合格后，填写《班组自检记录》，由班组负责人签字确认，提交给施工员。

第七条 项目部复检：

1.  施工员收到班组自检记录后，组织质量员、相关技术人员对隐蔽工程进行复检，重点检查施工质量、施工工艺、隐蔽部位的完整性、安全性等；

2.  复检合格的，由施工员、质量员签字确认，填写《隐蔽工程复检记录》，提交给技术负责人审核；

3.  复检不合格的，责令施工班组限期整改，整改完成后重新进行自检、复检，直至合格。

第八条 监理验收：

1.  项目部复检合格后，由质量员提前24小时通知监理单位，提交隐蔽工程验收申请、自检记录、复检记录及相关技术资料（施工图纸、技术交底、检测报告等），申请监理验收；

2.  监理单位收到验收申请后，组织专业监理工程师、见证取样人员到现场进行验收，对照规范、设计要求及验收标准，对隐蔽工程进行全面检查；

3.  验收过程中，质量员、施工员需全程陪同，负责解答监理提出的疑问，提供相关资料；

4.  验收合格的，由监理工程师、质量员、施工员共同签字确认，填写《隐蔽工程验收记录》；

5.  验收不合格的，监理单位下达整改通知，明确整改要求及期限，项目部组织施工班组整改，整改完成后重新申请验收，直至验收合格。

第九条 验收后续工作：

1.  隐蔽工程验收合格后，方可进入下一道工序施工，严禁未经验收合格擅自覆盖、进入下一道工序；

2.  验收过程中，需对隐蔽工程进行拍照、录像留存，作为验收记录的补充资料，便于后续追溯；

3.  隐蔽工程验收记录及相关资料（自检记录、复检记录、照片录像、检测报告等），由资料员及时整理归档，确保资料完整、规范，与施工进度同步。

第四章 验收要求

第十条 隐蔽工程施工必须严格按照施工规范、技术交底及设计要求进行，施工过程中，质量员、施工员需全程监督，及时纠正违规操作，确保施工质量。

第十一条 隐蔽工程验收必须及时进行，施工完成后，班组、项目部需在规定时间内完成自检、复检，及时申请监理验收，避免因验收不及时影响施工进度。

第十二条 验收人员需认真履行验收职责，严格按规范、设计要求进行检查，不得敷衍了事、弄虚作假；对验收过程中发现的问题，需明确整改要求、整改责任人及整改期限，跟踪整改落实情况。

第十三条 隐蔽工程验收记录需完整、准确，填写规范，明确验收部位、验收时间、验收项目、验收结果、验收人员签字等信息，严禁涂改、伪造验收记录。

第十四条 分包单位施工的隐蔽工程，需由分包单位先进行自检，自检合格后提交项目部复检，项目部复检合格后，再申请监理验收，分包单位需全程配合验收工作。

第五章 责任与追究

第十五条 施工班组未按要求进行自检，或自检不合格擅自提交复检的，给予通报批评及经济处罚；导致验收不合格、工期延误的，追究班组负责人责任。

第十六条 施工员、质量员未履行复检职责，复检不严格，导致不合格工程提交监理验收的，给予批评教育及经济处罚；造成质量隐患的，追究相关人员责任。

第十七条 未经验收合格，擅自将隐蔽工程覆盖、进入下一道工序施工的，责令立即停工整改，剥离覆盖层重新验收，给予相关责任人通报批评及经济处罚；造成质量隐患、质量事故的，追究相关人员责任。

第十八条 验收人员弄虚作假、涂改验收记录，或未按规范要求验收，导致隐蔽工程存在质量隐患的，给予通报批评及经济处罚；情节严重的，上报公司及相关主管部门处理。

第十九条 分包单位未按本制度要求进行隐蔽工程自检，或配合验收不积极，导致验收延误、质量不合格的，责令整改，给予经济处罚；造成损失的，由分包单位承担。

第六章 附则

第二十条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第二十一条 本制度自发布之日起执行。

## 7. 分部分项工程验收管理制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目分部分项工程验收管理，确保分部分项工程质量符合国家规范、行业标准及项目合同约定，保障工程整体质量，依据《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规范标准，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目所有分部分项工程的验收工作，包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑给水排水及采暖、建筑电气、屋面工程等各分部工程及所属分项工程，所有施工员、质量员、技术负责人、监理单位相关人员及分包单位均需严格遵守。

第三条 分部分项工程验收遵循“分项验收、分部汇总，先自检、后验收，合格一项、推进一项”的原则，实行“班组自检、项目部复检、监理验收”的三级验收机制，确保验收工作规范、有序、全面。

第四条 分部分项工程验收工作由技术负责人牵头统筹，质量员具体组织实施，施工员、资料员配合，监理单位负责见证验收、确认结果，分包单位按要求参与本单位施工部分的验收工作，确保验收工作有序推进。

第二章 分部分项工程划分

第五条 本项目分部分项工程划分严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范执行，明确各分部、分项工程的划分范围，具体如下：

1.  分部工程：包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑给水排水及采暖、建筑电气、屋面工程、建筑节能、通风与空调、智能建筑等；

2.  分项工程：各分部工程所属的具体施工分项，如地基与基础分部包括土方开挖、土方回填、基础钢筋、基础混凝土等分项，主体结构分部包括梁、板、柱、墙的钢筋、模板、混凝土等分项；

3.  分部分项工程划分完成后，由技术负责人组织整理，报监理单位、建设单位确认，作为验收工作的依据，不得擅自更改划分范围。

第六条 对于涉及结构安全、使用功能的关键分项工程，单独列为重点验收项，加强验收管控，确保质量符合规范及设计要求。

第三章 分部分项工程验收流程

第七条 分项工程验收流程：

1.  班组自检：分项工程施工完成后，施工班组负责人组织班组施工人员进行自检，对照施工规范、技术交底、设计要求，检查施工质量、工艺标准、尺寸偏差、外观质量等，自检合格后填写《分项工程班组自检记录》，由班组负责人签字确认，提交施工员。

2.  项目部复检：施工员收到自检记录后，组织质量员、相关技术人员对分项工程进行复检，重点核查自检内容的完整性、准确性，对关键部位、关键工序进行重点检查，复检合格后填写《分项工程复检记录》，由施工员、质量员签字确认，提交技术负责人审核。

3.  监理验收：技术负责人审核通过后，由质量员提前24小时通知监理单位，提交分项工程验收申请、自检记录、复检记录、相关检测报告及施工资料，申请监理验收。监理单位组织专业监理工程师到现场进行验收，对照验收标准逐项核查，验收合格的，由监理工程师、质量员、施工员共同签字确认，填写《分项工程验收记录》；验收不合格的，监理单位下达整改通知，明确整改要求及期限，项目部组织施工班组整改，整改完成后重新申请验收，直至合格。

第八条 分部工程验收流程：

1.  分项汇总：该分部工程所属所有分项工程验收合格后，由施工员汇总各分项工程验收记录，整理分部工程施工资料（包括施工记录、检测报告、隐蔽工程验收记录等），提交质量员审核。

2.  项目部自检：质量员审核资料合格后，组织施工员、技术人员对分部工程进行整体自检，重点检查分部工程的整体质量、工序衔接、资料完整性，自检合格后填写《分部工程自检记录》，由质量员、技术负责人签字确认。

3.  监理验收：项目部自检合格后，由技术负责人提前48小时通知监理单位、建设单位，提交分部工程验收申请、分项工程验收汇总记录、自检记录及相关施工资料，申请验收。监理单位牵头组织建设单位、施工单位开展分部工程验收，对照验收规范，核查工程质量及资料完整性，验收合格的，由各方签字确认，填写《分部工程验收记录》；验收不合格的，明确整改要求，项目部组织整改，整改完成后重新申请验收。

4.  专项要求：地基与基础、主体结构分部工程验收，需邀请设计单位参与，设计单位对工程质量是否符合设计要求进行确认，签署验收意见。

第九条 验收后续工作：

1.  分项工程验收合格后，方可进入下一分项工程施工；分部工程验收合格后，方可进入下一分部工程施工，严禁未经验收合格擅自推进施工。

2.  验收过程中，需对验收部位进行拍照、录像留存，重点记录关键部位、关键工序的验收情况，作为验收记录的补充资料。

3.  分部分项工程验收记录及相关资料，由资料员及时整理归档，确保资料与施工进度同步、完整、规范，与验收记录对应，可追溯。

4.  验收中发现的问题，实行闭环管理，明确整改责任人、整改措施及整改期限，质量员跟踪整改落实情况，整改完成后重新验收，确保问题整改到位。

第四章 验收要求

第十条 分部分项工程施工必须严格按照施工规范、技术交底、设计要求及审批合格的施工方案执行，施工过程中，施工员、质量员全程监督，及时纠正违规操作，确保施工质量。

第十一条 验收人员需具备相应的专业知识，熟悉验收规范及标准，认真履行验收职责，严格按要求逐项核查，不得敷衍了事、弄虚作假，确保验收结果真实、有效。

第十二条 验收资料需完整、规范，包括施工记录、检测报告、隐蔽工程验收记录、自检记录、复检记录等，资料不全、不符合要求的，不得进行验收。

第十三条 分部分项工程验收需及时进行，分项工程施工完成后3日内完成班组自检、项目部复检，5日内完成监理验收；分部工程所属分项全部验收合格后7日内完成项目部自检及监理验收，避免因验收不及时影响施工进度。

第十四条 分包单位施工的分部分项工程，需由分包单位先进行自检，自检合格后提交项目部复检，项目部复检合格后再申请监理验收，分包单位需全程配合验收工作，提供相关施工资料。

第十五条 对于验收中发现的一般质量问题，责令施工班组限期整改；对于严重质量问题，立即停工整改，分析问题原因，制定专项整改方案，整改完成后经复查合格，方可恢复施工。

第五章 责任与追究

第十六条 施工班组未按要求进行自检，或自检不合格擅自提交复检的，给予通报批评及经济处罚；导致验收不合格、工期延误的，追究班组负责人及相关施工人员责任。

第十七条 施工员、质量员未履行复检职责，复检不严格，导致不合格工程提交监理验收，或验收资料弄虚作假的，给予批评教育及经济处罚；造成质量隐患的，追究相关人员责任。

第十八条 未经验收合格，擅自进入下一道工序施工，或擅自更改分部分项工程划分范围的，责令立即停工整改，给予相关责任人通报批评及经济处罚；造成质量隐患、质量事故的，追究相关人员责任。

第十九条 验收人员未按规范要求验收，或敷衍验收、签署虚假验收意见的，给予通报批评及经济处罚；情节严重的，上报公司及相关主管部门处理；造成质量事故的，依法追究相关责任。

第二十条 分包单位未按本制度要求进行自检，或配合验收不积极、提供虚假资料的，责令整改，给予经济处罚；造成验收延误、质量不合格的，由分包单位承担全部责任及损失。

第六章 附则

第二十一条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第二十二条 本制度自发布之日起执行。

## 8. 工程质量通病防治管理制度

第一章 总则

第一条 为有效防治本项目工程质量通病，减少质量隐患，提高工程质量，确保工程结构安全、使用功能达标，降低返工损失，依据《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业规范，结合项目施工实际，针对常见质量通病，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目所有施工环节的质量通病防治工作，包括地基基础、主体结构、建筑装饰装修、防水、机电安装等各分部工程，所有施工管理人员、技术人员、施工班组及分包单位均需严格遵守。

第三条 质量通病防治遵循“预防为主、防治结合、全员参与、全程管控”的原则，坚持“事前预防、事中控制、事后整改”的管控思路，将质量通病防治措施落实到施工全过程。

第四条 技术负责人牵头负责质量通病防治工作，组织编制质量通病防治方案，明确防治重点、防治措施及责任分工；质量员负责现场质量通病防治的监督、检查，跟踪整改落实；施工员负责现场防治措施的落实，指导施工班组规范作业；各施工班组负责具体防治工作的实施。

第二章 常见质量通病及防治范围

第五条 本项目重点防治的常见质量通病范围，结合工程类型及施工特点，主要包括以下类别：

1.  地基基础工程通病：基坑坍塌、地基不均匀沉降、回填土压实度不足、桩基施工质量不合格等；

2.  主体结构工程通病：钢筋间距偏差过大、钢筋保护层厚度不足、混凝土裂缝、蜂窝麻面、露筋、构件尺寸偏差超标等；

3.  防水工程通病：屋面渗漏、卫生间及厨房渗漏、外墙渗漏、门窗渗漏等；

4.  建筑装饰装修工程通病：墙面空鼓、开裂、墙面平整度超标、地面起砂、瓷砖脱落、门窗安装松动等；

5.  机电安装工程通病：管线铺设不规范、管线渗漏、接口不严、接地不良、设备安装偏差过大等；

6.  其他质量通病：保温层脱落、墙面返碱、栏杆安装不牢固等。

第六条 技术负责人根据项目施工进度及施工部位，及时梳理该阶段可能出现的质量通病，补充完善防治范围及措施，确保防治工作针对性。

第三章 质量通病防治措施

第七条 事前预防措施：

1.  施工准备阶段，技术负责人组织编制专项质量通病防治方案，明确各类型质量通病的防治措施、责任人员、控制要点，报监理单位、建设单位审批后实施；

2.  开展技术交底时，重点讲解质量通病防治措施、施工难点及注意事项，确保施工人员掌握防治要点，规范施工操作；

3.  严格执行原材料、构配件进场验收及取样送检制度，杜绝不合格物资用于工程施工，从源头减少质量通病隐患；

4.  加强施工机械设备的检修、调试，确保设备性能良好，避免因设备问题导致质量通病；

5.  对施工班组进行质量通病防治培训，提高施工人员的质量意识，规范操作流程。

第八条 事中控制措施：

1.  地基基础工程通病防治：

（1）基坑施工前，编制专项支护方案，按要求审批后实施，施工过程中加强基坑监测，及时发现并处理坍塌隐患；

（2）回填土施工时，控制回填土含水率、分层厚度，分层压实，压实度按规范要求检测，确保符合标准；

（3）桩基施工时，严格控制桩位、桩长、混凝土浇筑质量，施工完成后按规范要求进行检测，不合格的及时处理。

2.  主体结构工程通病防治：

（1）钢筋施工时，严格按设计图纸及规范要求绑扎，控制钢筋间距、保护层厚度，采用垫块固定，施工完成后进行复核，不合格的立即整改；

（2）混凝土施工时，控制配合比、搅拌时间、浇筑顺序，加强振捣，浇筑完成后及时进行养护，养护时间及方式符合规范要求，减少混凝土裂缝、蜂窝麻面等问题；

（3）构件模板安装时，控制模板平整度、垂直度，加固牢固，避免浇筑过程中模板变形，导致构件尺寸偏差。

3.  防水工程通病防治：

（1）屋面、卫生间、厨房等防水部位施工前，清理基层，确保基层平整、干燥，无杂物；

（2）防水层铺设时，严格按施工方案及规范要求操作，控制防水层厚度、搭接宽度，节点部位加强处理，做好密封；

（3）门窗安装时，确保门窗框与墙体连接牢固，缝隙采用密封胶密封严密，避免渗漏；外墙施工时，控制墙面平整度，做好抹灰层养护，避免墙面开裂、渗漏。

4.  建筑装饰装修工程通病防治：

（1）墙面抹灰前，清理基层，浇水湿润，分层抹灰，控制每层厚度，避免墙面空鼓、开裂；

（2）地面施工时，控制基层平整度，按规范要求铺设，做好养护，避免地面起砂、开裂；

（3）瓷砖粘贴时，控制粘结层厚度，确保粘贴牢固，避免瓷砖脱落；门窗安装后，及时调整垂直度、水平度，固定牢固。

5.  机电安装工程通病防治：

（1）管线铺设时，严格按设计图纸及规范要求施工，控制管线坡度、走向，接口密封严密，避免渗漏；

（2）设备安装时，按规范要求固定，调整设备水平度、垂直度，确保安装精度，做好接地处理，避免接地不良；

（3）管线安装完成后，及时进行压力试验、通水试验，不合格的及时整改。

第九条 事后整改措施：

1.  质量员在日常巡检、旁站、平行检验中，及时发现质量通病，立即下达整改通知，明确整改要求、整改责任人及整改期限；

2.  施工班组接到整改通知后，严格按整改要求落实整改，整改完成后提交整改报告，由质量员复查，复查合格后方可继续施工；

3.  对于严重质量通病，影响工程结构安全或使用功能的，立即停工整改，由技术负责人组织分析问题原因，制定专项整改方案，报监理单位、建设单位审批后实施，整改完成后组织专项验收；

4.  对已出现的质量通病，做好记录，分析问题原因，总结防治经验，避免同类问题再次发生。

第四章 监督检查与考核

第十条 质量员负责日常质量通病防治的监督、检查，每天对施工现场进行巡检，重点检查防治措施的落实情况，及时发现并制止违规操作，跟踪质量通病整改情况，做好检查记录。

第十一条 技术负责人每周组织一次质量通病防治专项检查，汇总检查情况，分析存在的问题，调整完善防治措施，明确下一步工作重点。

第十二条 监理单位负责对质量通病防治工作进行全程监督，定期开展专项检查，对未落实防治措施、存在质量通病的部位，下达整改通知，督促项目部整改。

第十三条 建立质量通病防治考核机制，将质量通病防治工作纳入施工班组、个人及分包单位的绩效考核，对防治工作表现突出、未出现质量通病的，给予通报表扬及经济奖励；对未落实防治措施、频繁出现质量通病、整改不到位的，给予通报批评及经济处罚。

第五章 责任与追究

第十四条 技术负责人未按要求编制质量通病防治方案，或防治措施不具针对性、可操作性，导致质量通病频发的，给予批评教育及经济处罚；造成质量隐患的，追究相关责任。

第十五条 施工员未按要求落实质量通病防治措施，指导施工班组违规操作，导致出现质量通病的，给予通报批评及经济处罚；整改不到位的，加重处罚。

第十六条 质量员未履行监督检查职责，未及时发现质量通病，或发现后未跟踪整改落实，导致质量通病扩大的，给予批评教育及经济处罚；造成质量事故的，追究相关责任。

第十七条 施工班组未按防治措施施工，违规操作，导致出现质量通病的，责令限期整改，给予经济处罚；整改不到位或反复出现同类问题的，清退出场。

第十八条 分包单位未按本制度要求落实质量通病防治工作，导致出现质量通病的，责令整改，给予经济处罚；造成损失的，由分包单位承担全部责任。

第六章 附则

第十九条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第二十条 本制度自发布之日起执行。

## 9. 质量巡检、旁站、平行检验管理制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目工程质量巡检、旁站、平行检验工作，加强施工过程质量管控，及时发现并消除质量隐患，确保工程质量符合国家规范、行业标准及项目合同约定，依据《建设工程质量管理条例》《建设工程监理规范》等相关规范标准，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目所有施工环节的质量巡检、旁站、平行检验工作，覆盖工程从施工准备、施工过程到竣工验收前的全过程，所有质量员、施工员、监理单位旁站人员、见证取样人员及分包单位相关人员均需严格遵守。

第三条 质量巡检、旁站、平行检验工作遵循“全程管控、重点突出、客观公正、及时整改”的原则，实行“项目部自检、监理单位监督”的双重管控机制，确保施工过程质量可控、可追溯。

第四条 项目部质量员负责施工现场日常质量巡检、平行检验工作；监理单位专业监理工程师负责指定部位的旁站监理及平行检验工作；施工员配合质量巡检、平行检验工作，负责整改措施的落实；分包单位配合相关检查工作。

第二章 质量巡检管理

第五条 巡检范围：覆盖施工现场所有施工部位、施工工序，包括原材料堆放、施工操作、工序衔接、隐蔽工程施工、分部分项工程施工等，重点巡检关键部位、关键工序及质量通病易发部位。

第六条 巡检频次：

1.  日常巡检：质量员每天对施工现场进行不少于2次全面巡检，重点部位（如钢筋绑扎、混凝土浇筑、防水施工等）每2小时巡检一次；

2.  专项巡检：技术负责人每周组织一次质量专项巡检，针对特定施工环节、质量通病易发部位开展重点检查；

3.  季节性巡检：根据季节施工特点（如雨季、冬季施工），增加巡检频次，重点检查季节性施工质量控制措施的落实情况。

第七条 巡检内容：

1.  施工人员是否按施工规范、技术交底、设计要求及施工方案施工，是否存在违规操作；

2.  原材料、构配件的堆放、使用是否规范，是否存在未经验收或验收不合格擅自使用的情况；

3.  施工工序质量是否符合要求，工序衔接是否顺畅，是否存在质量隐患；

4.  隐蔽工程施工是否规范，是否按要求进行自检、复检，是否及时申请验收；

5.  质量通病防治措施是否落实到位，是否出现质量通病；

6.  施工机械设备运行是否正常，是否按要求进行检修、调试；

7.  施工资料是否与施工进度同步，记录是否完整、规范。

第八条 巡检要求：

1.  质量员巡检时，需携带巡检工具、巡检记录簿，认真记录巡检情况，明确巡检部位、发现问题、问题性质、整改要求、整改责任人及整改期限；

2.  巡检中发现一般质量隐患，立即口头通知施工班组整改，跟踪整改落实情况，整改完成后进行复查，做好复查记录；

3.  发现严重质量隐患，立即下达停工整改通知，停止相关工序施工，上报技术负责人、项目经理，组织分析问题原因，制定整改方案，整改完成后经复查合格，方可恢复施工；

4.  巡检记录需及时整理，每天上报技术负责人，每周汇总一次，作为质量管控考核的依据；

5.  施工员需配合质量员开展巡检工作，及时传达整改要求，督促施工班组落实整改。

第三章 旁站监理管理

第九条 旁站范围：本项目关键部位、关键工序施工时，必须实施旁站监理，重点包括：

1.  地基基础工程：桩基施工、基础钢筋绑扎、基础混凝土浇筑、基坑支护施工等；

2.  主体结构工程：梁、板、柱、墙的钢筋绑扎、混凝土浇筑、预应力施工等；

3.  防水工程：屋面防水层铺设、卫生间及厨房防水层铺设、外墙防水施工等；

4.  其他关键部位、关键工序：如钢结构安装、重要设备基础预埋、管线接口施工等，由技术负责人、监理单位共同确定。

第十条 旁站要求：

1.  旁站监理由监理单位专业监理工程师担任，旁站人员需具备相应的专业知识，熟悉旁站部位的施工规范、技术要求及施工方案；

2.  旁站人员需在旁站部位施工前到达现场，做好旁站准备，检查施工人员资质、施工机械设备、原材料准备情况，确认施工条件满足要求后，方可允许施工；

3.  旁站过程中，全程监督施工过程，重点检查施工操作是否规范、施工工艺是否符合要求、原材料使用是否合格、施工参数是否达标，及时制止违规操作；

4.  旁站人员需认真填写《旁站监理记录》，记录旁站时间、旁站部位、施工人员、施工情况、发现问题及处理情况等，确保记录完整、准确，施工完成后签字确认；

5.  旁站过程中发现质量隐患，立即要求施工班组整改，整改不到位的，严禁进入下一道工序；发现严重质量问题，立即下达停工通知，上报监理单位负责人、建设单位及项目部。

6.  项目部质量员、施工员需配合旁站监理工作，及时提供相关施工资料，解答旁站人员提出的疑问，落实整改要求。

第四章 平行检验管理

第十一条 平行检验范围：与施工单位自检同步，对关键部位、关键工序的施工质量进行平行检验，包括原材料取样送检、混凝土试块制作、钢筋力学性能检测、构件尺寸复核、防水工程检测等。

第十二条 平行检验职责：

1.  项目部质量员：负责对施工班组自检的项目进行平行检验，重点核查自检结果的准确性，对需要取样送检的项目，按规范要求独立取样，委托具备资质的检测机构检测；

2.  监理单位：负责对施工单位自检及项目部平行检验的项目进行平行检验，独立开展取样送检、现场检测等工作，核查施工质量是否符合规范及设计要求。

第十三条 平行检验要求：

1.  平行检验需严格按国家规范、行业标准及设计要求执行，检验方法、检验数量、检验频率符合规范规定，确保检验结果真实、准确；

2.  平行检验与施工单位自检同步进行，不得拖延、遗漏，检验完成后及时填写《平行检验记录》，明确检验部位、检验项目、检验结果、检验人员等信息，签字确认；

3.  平行检验结果与施工单位自检结果不一致时，需重新检验，查明原因，对不合格项目，责令施工单位整改，整改完成后重新进行平行检验，直至合格；

4.  平行检验记录及检测报告，由资料员及时整理归档，作为工程质量验收的重要依据；

5.  平行检验过程中，发现质量隐患或不合格项目，立即下达整改通知，跟踪整改落实情况，确保问题整改到位。

第五章 监督考核与责任追究

第十四条 技术负责人负责对项目部质量巡检、平行检验工作进行监督、考核，每周检查巡检、平行检验记录，核查整改落实情况，对未按要求开展工作的，给予批评教育及经济处罚。

第十五条 监理单位负责对旁站监理、平行检验工作进行内部监督，确保旁站、平行检验工作规范、到位，对未履行旁站、平行检验职责的，追究相关人员责任。

第十六条 质量员未按要求开展巡检、平行检验工作，未及时发现质量隐患，或发现后未跟踪整改落实的，给予通报批评及经济处罚；造成质量事故的，追究相关责任。

第十七条 旁站人员未履行旁站职责，擅自离开旁站现场，或未按要求填写旁站记录，导致质量隐患未被及时发现的，给予通报批评；造成质量事故的，追究相关责任。

第十八条 施工班组不配合巡检、旁站、平行检验工作，拒绝整改或整改不到位的，给予经济处罚；导致质量隐患扩大或质量事故的，清退出场，追究相关人员责任。

第十九条 分包单位未配合巡检、旁站、平行检验工作，存在违规操作、质量隐患的，责令整改，给予经济处罚；造成损失的，由分包单位承担全部责任。

第六章 附则

第二十条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第二十一条 本制度自发布之日起执行。

## 10. 工程质量整改、返工、不合格品处理制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目工程质量整改、返工及不合格品处理工作，及时消除质量隐患，确保工程质量符合国家规范、行业标准及项目合同约定，杜绝不合格工程交付使用，依据相关规范标准，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目施工过程中，所有质量隐患、质量问题的整改，不合格工序、不合格分项分部工程的返工，以及不合格原材料、构配件、设备的处理工作，所有施工管理人员、技术人员、施工班组及分包单位均需严格遵守。

第三条 质量整改、返工、不合格品处理遵循“发现问题、立即整改，分类处理、闭环管理，预防为主、杜绝复发”的原则，明确责任分工、整改要求及处理流程，确保所有质量问题得到有效解决。

第四条 技术负责人牵头负责质量整改、返工及不合格品处理的统筹管理，审核整改方案、返工方案；质量员负责质量问题的排查、整改通知下达、整改过程监督及复查验收；施工员负责整改、返工工作的组织实施；项目经理负责重大质量问题的决策及协调工作。

第二章 质量整改管理

第五条 整改范围：施工过程中发现的一般质量隐患、轻微质量问题，包括施工操作不规范、尺寸偏差超标、外观质量缺陷、资料不规范等，不影响工程结构安全及使用功能的质量问题。

第六条 整改流程：

1.  发现问题：质量员通过巡检、旁站、平行检验，或监理单位、建设单位检查发现质量问题，立即记录问题情况，明确问题部位、问题描述、问题性质。

2.  下达通知：质量员针对发现的质量问题，下达《质量整改通知书》，明确整改要求、整改措施、整改责任人、整改期限，送达施工班组及相关责任人。

3.  组织整改：施工班组接到整改通知后，严格按整改要求及措施组织整改，施工员现场指导，确保整改工作规范、到位。

4.  复查验收：整改完成后，施工班组提交《整改复查申请》，质量员及时对整改部位进行复查，复查合格的，填写《整改复查记录》，签字确认，闭环管理；复查不合格的，责令重新整改，直至合格。

第七条 整改要求：

1.  整改工作需在规定期限内完成，不得拖延、推诿，确需延长整改期限的，需提前向技术负责人、质量员申请，说明原因，经批准后延长。

2.  整改措施需针对性强，符合规范及设计要求，确保整改后质量达到标准，避免同类问题再次发生。

3.  整改过程中，需做好施工记录，留存整改前后的照片、录像资料，作为整改复查及资料归档的依据。

4.  涉及多个施工班组或分包单位的整改工作，由施工员统筹协调，明确各方责任，确保整改工作有序推进。

第三章 工程返工管理

第八条 返工范围：施工过程中发现的严重质量问题，包括影响工程结构安全、使用功能的质量缺陷，不合格的分项分部工程，未按规范、设计要求施工导致无法整改的工程部位，以及监理单位、建设单位要求返工的工程部位。

第九条 返工流程：

1.  问题确认：发现严重质量问题后，质量员立即上报技术负责人、项目经理，组织施工员、监理单位相关人员对问题进行核查，确认是否需要返工，明确返工范围及原因。

2.  方案编制：技术负责人组织编制专项返工方案，明确返工流程、施工方法、质量控制措施、安全保证措施、返工工期及责任人，报监理单位、建设单位审批后实施。

3.  停工整改：审批通过后，立即停止相关工序施工，组织施工班组清理不合格工程部位，按返工方案开展返工施工，施工员现场指导，质量员全程监督。

4.  返工验收：返工完成后，项目部组织自检、复检，自检、复检合格后，提交监理单位、建设单位验收，验收合格的，填写《返工验收记录》，签字确认，方可进入下一道工序；验收不合格的，重新制定返工方案，继续返工，直至验收合格。

第十条 返工要求：

1.  返工施工必须严格按返工方案及规范、设计要求执行，严禁违规操作，确保返工质量符合标准。

2.  返工过程中，需加强质量控制，重点检查关键工序、关键部位，及时发现并处理返工过程中的质量问题。

3.  返工所需的原材料、构配件，必须经进场验收合格后才能使用，严禁使用不合格物资。

4.  返工完成后，需整理返工记录、施工资料、验收记录及相关证明材料，由资料员及时归档，作为工程质量追溯的依据。

5.  返工造成的工期延误、成本增加，由责任方承担，追究相关责任人责任。

第四章 不合格品处理管理

第十一条 不合格品范围：包括不合格原材料、构配件、设备，以及施工过程中产生的不合格半成品、成品。

第十二条 不合格品处理流程：

1.  不合格品识别：质量员通过进场验收、取样送检、现场检查等方式，识别不合格品，明确不合格品名称、规格、型号、数量、不合格原因及涉及部位。

2.  不合格品隔离：发现不合格品后，立即通知材料员、施工班组，对不合格品进行隔离存放，设置明显标识（如“不合格品”“禁止使用”），严禁擅自使用、转移或处置。

3.  不合格品评审：技术负责人组织项目经理、质量员、材料员、施工员及相关人员，对不合格品进行评审，分析不合格原因，确定处理方案（如退货、报废、返修、降级使用等），评审结果记录存档。

4.  不合格品处理：按评审确定的处理方案，组织对不合格品进行处理：

（1）不合格原材料、构配件、设备：立即通知采购人员，办理退货手续，严禁用于工程施工；无法退货的，按规定进行报废处理，做好报废记录；

（2）不合格半成品、成品：可返修的，由施工班组按返修方案进行返修，返修后经检验合格，方可继续使用；无法返修的，按报废处理，清理出场，重新制作或施工。

5.  处理验证：不合格品处理完成后，质量员对处理结果进行验证，确认处理合格，填写《不合格品处理记录》，签字确认，闭环管理；处理不合格的，重新进行处理，直至合格。

第十三条 不合格品处理要求：

1.  不合格品的识别、隔离、评审、处理需及时进行，不得拖延，避免不合格品流入施工环节，造成质量隐患。

2.  不合格品处理方案需科学、合理，符合规范要求，确保处理后不影响工程质量。

3.  不合格品处理过程中，需做好记录，包括不合格品信息、评审意见、处理措施、处理结果、验证情况等，由资料员整理归档。

4.  采购人员需对不合格原材料、构配件、设备的采购源头进行追溯，追究供应商责任，避免再次采购不合格物资。

第五章 责任与追究

第十四条 施工班组未按整改要求、返工方案进行整改、返工，或整改、返工不到位的，给予通报批评及经济处罚；导致质量问题复发或扩大的，追究班组负责人及相关施工人员责任。

第十五条 质量员未及时发现质量问题、不合格品，或未下达整改、返工通知，或未跟踪整改、返工及不合格品处理情况的，给予批评教育及经济处罚；造成质量事故的，追究相关责任。

第十六条 技术负责人未按要求审核整改方案、返工方案，或对质量问题、不合格品处理指导不到位的，给予通报批评及经济处罚；造成质量隐患的，追究相关责任。

第十七条 采购人员采购不合格原材料、构配件、设备，导致不合格品流入施工现场的，追究采购人员责任，承担相应的经济损失；情节严重的，给予通报批评及处罚。

第十八条 分包单位施工的工程出现质量问题，未按要求整改、返工，或存在不合格品未按规定处理的，责令整改，给予经济处罚；造成损失的，由分包单位承担全部责任；情节严重的，清退出场。

第十九条 因整改、返工及不合格品处理不及时、不到位，导致质量事故的，上报公司及相关主管部门处理，追究相关责任人责任。

第六章 附则

第二十条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第二十一条 本制度自发布之日起执行。

## 11. 工程竣工验收、移交管理制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目工程竣工验收、移交管理工作，确保工程竣工验收有序开展，工程质量符合验收标准，顺利完成工程移交，保障工程后续使用及维护，依据《建设工程质量管理条例》《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规范标准，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目工程竣工验收的组织、实施、整改及工程移交的全过程管理，参与单位包括建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、勘察单位及相关分包单位，参与人员包括各方项目负责人、技术负责人、专业技术人员。

第三条 工程竣工验收、移交遵循“规范验收、公正公正、完整移交、权责明确”的原则，确保竣工验收工作规范、有序，工程移交完整、顺畅，明确各方权责。

第四条 项目经理牵头负责工程竣工验收、移交的统筹协调工作；技术负责人负责竣工验收资料的整理、审核，组织整改验收中发现的问题；质量员负责竣工验收现场质量核查，配合验收工作；资料员负责竣工验收资料的收集、整理、归档及移交；各施工班组、分包单位配合竣工验收及移交工作。

第二章 竣工验收准备

第五条 竣工验收条件：工程具备下列条件后，方可申请竣工验收：

1.  完成工程设计及合同约定的全部施工内容，所有分部分项工程均验收合格，无未完成工序；

2.  工程质量符合国家现行规范、行业标准及设计要求，无重大质量隐患，质量通病已按要求整改到位；

3.  完成所有隐蔽工程验收、分部分项工程验收，验收记录完整、规范；

4.  原材料、构配件、设备进场验收及取样送检合格，检测报告齐全、有效；

5.  施工资料（包括施工记录、验收记录、检测报告、设计变更、图纸会审记录等）完整、规范，与施工进度同步，符合归档要求；

6.  施工现场清理完毕，临时设施拆除到位，环境整洁，符合验收要求；

7.  已完成工程质量保修书的签订，明确质量保修范围、保修期限及保修责任；

8.  监理单位已出具工程质量评估报告，勘察单位、设计单位已出具工程质量检查报告。

第六条 竣工验收准备工作：

1.  工程完工后，项目部组织内部自检，由项目经理组织技术负责人、质量员、施工员等相关人员，对工程质量、施工资料进行全面核查，自检合格后，填写《工程竣工验收申请表》；

2.  资料员整理竣工验收资料，包括工程概况、施工记录、验收记录、检测报告、设计变更、图纸会审记录、质量保修书等，整理成册，报技术负责人审核，审核合格后，提交监理单位审核；

3.  监理单位审核竣工验收资料及工程质量，出具工程质量评估报告，审核合格后，由项目部向建设单位提交竣工验收申请，附竣工验收资料、工程质量评估报告等相关文件；

4.  项目部组织清理施工现场，拆除临时设施，整理施工机具、材料，确保施工现场整洁，符合验收要求；

5.  组织相关人员做好竣工验收现场准备，明确验收路线、验收重点，准备验收所需的工具、设备及相关资料。

第三章 竣工验收实施

第七条 竣工验收组织：工程竣工验收由建设单位牵头组织，邀请设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位及当地建设行政主管部门（如有）参与，成立竣工验收小组，明确验收小组职责及分工。

第八条 竣工验收流程：

1.  会议召开：竣工验收小组召开验收会议，建设单位项目负责人主持会议，明确验收目的、验收范围、验收标准及验收流程；

2.  资料核查：验收小组核查竣工验收资料，重点检查资料的完整性、规范性、真实性，核查施工资料与工程实际是否一致，设计变更、图纸会审记录是否齐全，检测报告是否有效；

3.  现场核查：验收小组到施工现场，对照设计图纸、验收标准，对工程质量进行全面核查，重点检查工程结构安全、使用功能、外观质量，核查分部分项工程验收情况，抽查关键部位、关键工序的施工质量；

4.  各方汇报：施工单位汇报工程施工情况、质量控制情况及自检情况；监理单位汇报工程监理情况及质量评估意见；设计单位、勘察单位汇报工程设计、勘察情况及质量检查意见；

5.  问题反馈：验收小组汇总资料核查、现场核查情况，提出验收意见，明确存在的问题及整改要求、整改期限；

6.  形成结论：验收小组根据核查情况，形成竣工验收结论：

（1）验收合格：工程质量符合验收标准，资料完整，无重大质量问题，同意竣工验收；

（2）整改后验收：工程质量基本符合验收标准，但存在少量需整改的问题，责令施工单位限期整改，整改完成后重新验收；

（3）验收不合格：工程存在重大质量问题，不符合验收标准，责令施工单位停工整改，重新组织竣工验收。

7.  签字确认：竣工验收合格或整改后验收合格的，验收小组各方成员在《工程竣工验收报告》上签字确认，加盖单位公章。

第九条 竣工验收整改：

1.  验收中提出的整改问题，由技术负责人组织制定整改方案，明确整改责任人、整改措施及整改期限，组织施工班组整改；

2.  整改完成后，项目部组织自检，自检合格后，提交整改报告及复查资料，报监理单位、建设单位复查；

3.  复查合格后，由建设单位组织验收小组再次核查，确认整改到位后，完善竣工验收报告，完成验收手续。

第四章 工程移交管理

第十条 移交条件：工程竣工验收合格后，具备下列条件，方可办理工程移交：

1.  工程竣工验收合格，《工程竣工验收报告》已签署完毕；

2.  验收中提出的整改问题已全部整改到位，复查合格；

3.  竣工验收资料已整理完整，按规定归档，可移交建设单位；

4.  施工现场已清理完毕，临时设施已拆除，施工机具、材料已全部退场；

5.  已签订工程质量保修书，明确质量保修责任；

6.  相关工程附属设施（如道路、绿化、水电接口等）已完成，符合移交要求。

第十一条 移交流程：

1.  工程竣工验收合格后，项目部向建设单位提交工程移交申请，附《工程竣工验收报告》、竣工验收资料清单、质量保修书等相关文件；

2.  建设单位收到移交申请后，组织相关人员核查移交条件，核查合格后，与项目部确定移交时间、移交内容；

3.  移交时，项目部与建设单位共同对工程实体、竣工验收资料进行交接，逐项核对，明确移交内容、数量及状态，填写《工程移交清单》；

4.  交接完成后，双方签字确认，加盖单位公章，《工程移交清单》一式两份，双方各留存一份，作为工程移交的依据；

5.  项目部将竣工验收资料按规定移交给建设单位及相关归档部门，办理资料移交手续，填写《资料移交记录》；

6.  工程移交后，项目部按工程质量保修书约定，履行质量保修责任，配合建设单位做好工程后续维护工作。

第十二条 移交要求：

1.  工程移交需及时进行，竣工验收合格后15日内，完成工程实体及资料移交，不得拖延；

2.  移交的工程实体需完好，无损坏、无遗留质量问题，附属设施功能正常；

3.  移交的竣工验收资料需完整、规范，分类整理成册，便于建设单位归档及后续查阅；

4.  移交过程中，需做好记录，明确双方权责，避免移交后出现纠纷；

5.  分包单位施工的工程部位，由项目部统一组织移交，分包单位需配合做好移交工作，提供相关施工资料。

第五章 责任与追究

第十四条 项目部未按要求做好竣工验收准备工作，导致竣工验收延误的，给予相关责任人通报批评及经济处罚；竣工验收资料弄虚作假、不完整的，责令整改，追究相关人员责任。

第十五条 施工班组未按验收整改要求及时整改，导致竣工验收不合格或移交延误的，给予通报批评及经济处罚；造成损失的，追究班组负责人责任。

第十六条 资料员未按要求整理、移交竣工验收资料，导致资料丢失、不规范的，给予批评教育及经济处罚；影响工程移交及归档的，追究相关责任。

第十七条 未按规定办理工程移交手续，擅自退场，导致工程损坏、资料丢失的，追究相关责任人责任；造成建设单位损失的，承担相应赔偿责任。

第十八条 分包单位未配合竣工验收及移交工作，导致验收、移交延误的，给予经济处罚；造成损失的，由分包单位承担全部责任。

第十九条 竣工验收、移交过程中，相关人员弄虚作假、敷衍了事，导致验收结果失真、移交出现问题的，给予通报批评及经济处罚；情节严重的，上报公司及相关主管部门处理。

第六章 附则

第二十条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第二十一条 本制度自发布之日起执行。